La Loma Cesar, marzo 18 de 2023

No. 1222

Señores

**KAL TIRE MINNING S.A. DE C.V. SUCURSAL COLOMBIA**

La Loma de Potrerillo


Estimados señores por medio de la presente estamos enviando la relación de los trabajos en el arreglo del aire acondicionado de 6.000 BTU/H tipo ventana

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | **UND** | **CANT** | **VR. UNIT** | **VALOR** |
| 1 | Cambio de rodamientos del motor-ventilador: bajada de motor, desarmada, instalación de rodamientos, montaje de motor y aspas, alineación, conexiones eléctricas | Gb | 1 | $ 270.000 | $ 270.000 |
| 3 | Transporte de materiales y personal. | Gb | 1 | $ 120.000 | $ 120.000 |
|  | **VALOR TOTAL:** | | | | **$ 390.000.oo** |

NOTA:

-No está incluido el IVA.

Agradecemos la atención que la presente les merezca.



Atentamente,

**ING. LUIS URREGO**

C.C. 7.444.469 de Barranquilla